| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 供应品牌及报价（元） | 计划进场时间 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机纤维医疗板 | 厚度：6mm | m2 | 8552 |  |  | 墙面、背景墙 |  |
| 2 | 无机纤维抗菌板 | 厚度：6mm | m2 | 1285 |  |  | 天花、墙面、墙裙 |  |
| 3 | 无机纤维覆膜医疗板 | 厚度：6mm | m2 | 1232 |  |  | 走道、墙面、背景墙、 |  |
| 4 | 转印图案无机纤维覆膜医疗板 | 厚度：6mm | m2 | 528 |  |  | 医疗街、候诊厅、电梯厅墙面 |  |

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 供应品牌及报价（元） | 计划进场时间 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 同质转角（阳角） | 100*100*2440*8mm | m | 1200 |  |  | 医疗板和抗菌板阳角位置 |  |
| 6 | 铝合金弧形阳角 |  | m | 5615 |  |  | 金属墙板阳角和平面收边条 |  |
| 总承包单位（签字盖章） |  |  | 监理单位（签字盖章） |  | 过控单位（签字盖章） |  | 建设单位（签字盖章） |  |

说明：1.本表一式4份，总承包单位、监理单位、过控单位、建设单位各1份。

2.表中材料设备的计划数量仅供参考，不作为结算依据。

3.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费，不包括税金。