## 试剂
附件五
产品及功能要求
产品三 | HBV系列（定做室间质控品）
质控品要求：
1.检测方法 | 金标法
2.样本类型 | 血清
3.质控品保质期 | ≥10个月
4.功能要求 | 能同时监测不同浓度的乙肝两对半五个项目；每支试剂同时含有五个项目及浓度范围（范围要求详见附件六），并且需在包装外部按照年、批次、号码进行编号，用于全自贡市妇幼保健机构乙肝检验的室间质量评价活动，能力验证监测。