附件一

技术要求

| 耗材名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 定制式矫治器 （无托槽隐形矫治器） | 1.各类型。 2.支持根据患者口腔数据个性化定制，提供配套的矫治方案设计服务。 3.无托槽，材料需具备良好的形态稳定性（长期佩戴不易变形）和耐清洁性，舒适美观。 | 适用于正畸治疗 |
| 定制式保持器 | 1.材料需具备良好的形态稳定性（长期佩戴不易变形）和耐清洁性，透明美观。 2.隐形矫治器加工厂定制，保持矫治效果。 3.支持根据患者口腔模型或扫描数据个性化定制，保证贴合度。 | 保持矫治效果 |