附件一                               

 技术要求
	产品名称
	技术要求
	用途

	马镫形截石位腿架
	1.悬臂垂直角度调节范围≥110°，悬臂水平角度调节范围≥38°，支持360°任意悬停。具有刻度显示。
2.腿部支撑软垫无异味、不易变形，且具有良好的透气性和防滑性。无压迫设计，全方位保护腿部神经和软组织。
3.兼容所有品牌手术床，稳定方便，调整快速。
4.具有气动助力调节功能。

5.质保 ≥3年。
	稳定支撑下肢，优化手术体位‌，提升手术效率和患者安全性。


