附件一

技术要求

| 产品名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 培养箱外置气体在线 过滤器 | 1.醛类污染物去除率：98% 2.VOC去除率：98% 3.悬浮颗粒过滤：有效清除≥0.3μm 微粒，清除率99.97% 4.筒体接口处大口内径11mm, 小口内径6mm 5.滤层HEPA层和活性炭层组成 6.适配胚胎培养箱型号：ASTEC APM 50D | 有效去除供气管道中的对人类胚胎培养有害的VOC 等污染物。 |