附件一
产品需求清单
	产品名称
	功能要求
	用途

	传染病非定值质控品
	1.规格一，包含检测项目：乙肝表面抗原、e抗原，艾滋p24抗原。
2.质量稳定，瓶间均匀性良好。
	

传染病项目室内质量控制使用。

	传染病非定值质控品
	1.规格二，包含检测项目：乙肝表面抗体、e抗体、核心抗体，艾滋1+2抗体，梅毒抗体，丙肝抗体。
2.质量稳定，瓶间均匀性良好。
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