附件一

技术要求

| 产品名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 膨体聚四氟乙烯面部植入体 | - 三类医疗器械 - 面部植入物(修复材料类)，材质：聚四氟乙烯 (e-PTFE)，长70mm宽15mm厚8mm | 用于隆鼻术，鼻部修复使用。 |